## Reszty krzywa ok
PODSUMOWANIE - WYJŚCIE
Statystyki regresji
Wielokrotność R | 0.99631
R kwadrat | 0.99262
Dopasowany R kwadrat | 0.99017
Błąd standardowy | 0.012781
Obserwacje | 5
ANALIZA WARIANCJI
| df | SS | MS | F | Istotność F
Regresja | 1 | 0.065952 | 0.065952 | 403.738 | 0.00026944
Resztkowy | 3 | 0.00049006 | 0.00016335
Razem | 4 | 0.066443
| Współczynniki | Błąd standardowy | t Stat | Wartość-p | Dolne 95% | Górne 95% | Dolne 95,0% | Górne 95,0%
Przecięcie | 0.034388 | 0.01207 | 2.8489 | 0.065167 | -0.0040258 | 0.072801 | -0.0040258 | 0.072801
Zmienna X 1 | 0.033378 | 0.0016611 | 20.0932 | 0.00026944 | 0.028091 | 0.038664 | 0.028091 | 0.038664
SKŁADNIKI RESZTOWE - WYJŚCIE
Obserwacja | Przewidywane Y | Składniki resztowe
1 | 0.10114 | -0.014873
2 | 0.1679 | 0.0093622
3 | 0.23465 | 0.008417
4 | 0.30141 | 0.0058319
5 | 0.43492 | -0.0087384

## Reszty zła krzywa
Krzywa z błędem |  |  | Krzywa prawidłowa
Statystyki regresji |  |  | Statystyki regresji
Wielokrotność R | 0.97617 |  | Wielokrotność R | 0.99631
R kwadrat | 0.95291 |  | R kwadrat | 0.99262
Dopasowany R kwadrat | 0.94114 |  | Dopasowany R kwadrat | 0.99017
Błąd standardowy | 0.028541 |  | Błąd standardowy | 0.012781
Obserwacje | 6 |  | Obserwacje | 5
ANALIZA WARIANCJI (ANOVA) - krzywa z błędem |  |  |  |  | Kryterium <0,05 (5%) |  | ANALIZA WARIANCJI (ANOVA) - krzywa prawidłowa |  |  |  |  | Kryterium <0,05 (5%)
| df | SS | MS | F | Istotność F |  |  | df | SS | MS | F | Istotność F
Regresja | 1 | 0.065938 | 0.065938 | 80.9473 | 0.00084489 |  | Regresja | 1 | 0.065952 | 0.065952 | 403.738 | 0.00026944
Resztkowy | 4 | 0.0032583 | 0.00081458 |  |  |  | Resztkowy | 3 | 0.00049006 | 0.00016335
Razem | 5 | 0.069196 |  |  |  |  | Razem | 4 | 0.066443
SS DIF |  | 4.7088 |  |  |  |  | SS DIF |  | 0.73758
SS resztkowy - SS razem * 100% - im mniesjze tym lepiej
Krzywa z błędem |  |  |  | Kryterium <0,05 (5%)
| Współczynniki | Błąd standardowy | t Stat | Wartość-p | Dolne 95% | Górne 95% | Dolne 95,0% | Górne 95,0%
Przecięcie | 0.042744 | 0.02657 | 1.6087 | 0.18296 | -0.031026 | 0.11651 | -0.031026 | 0.11651
Zmienna X 1 | 0.030692 | 0.0034113 | 8.9971 | 0.00084489 | 0.02122 | 0.040163 | 0.02122 | 0.040163
Krzywa prawidłowa |  |  |  | Kryterium <0,05 (5%)
| Współczynniki | Błąd standardowy | t Stat | Wartość-p | Dolne 95% | Górne 95% | Dolne 95,0% | Górne 95,0%
Przecięcie | 0.034388 | 0.01207 | 2.8489 | 0.065167 | -0.0040258 | 0.072801 | -0.0040258 | 0.072801
Zmienna X 1 | 0.033378 | 0.0016611 | 20.0932 | 0.00026944 | 0.028091 | 0.038664 | 0.028091 | 0.038664
SKŁADNIKI RESZTOWE - WYJŚCIE
Obserwacja | Przewidywane Y | Składniki resztowe
1 | 0.10413 | -0.017857
2 | 0.16551 | 0.01175
3 | 0.22689 | 0.016177
4 | 0.28828 | 0.018963
5 | 0.34966 | -0.04417
6 | 0.41104 | 0.015137
Obserwacja | Przewidywane Y | Składniki resztowe
1 |  | -0.016943 | -0.01371 | -0.019243 | -0.020157 | -0.01649 | -0.021657 | -0.016943 | -0.018229 | -0.016671 | -0.018529
2 |  | 0.013254 | 0.013088 | 0.0079943 | 0.013926 | 0.015792 | 0.0064257 | 0.011494 | 0.011443 | 0.014397 | 0.0096829
3 |  | 0.015551 | 0.014385 | 0.016031 | 0.017509 | 0.017575 | 0.014909 | 0.013631 | 0.015714 | 0.013966 | 0.022494
4 |  | 0.014049 | 0.010582 | 0.025369 | 0.024191 | 0.0091581 | 0.036891 | 0.016669 | 0.018986 | 0.015934 | 0.017806
5 |  | -0.043054 | -0.048121 | -0.034594 | -0.055826 | -0.051759 | -0.035926 | -0.035494 | -0.039743 | -0.047997 | -0.049183
6 |  | 0.017143 | 0.023776 | 0.0044429 | 0.020357 | 0.025724 | -0.00064286 | 0.010643 | 0.011829 | 0.020371 | 0.017729

## Niepewność-metoda modelowa
Wyniki pomiarów dla wzorców kalibracyjnych:
Intensywność sygnału Ca [ABS]
Stężenie As [mg/L] | Powt. 1 | Powt. 2 | Powt. 3 | Powt. 4 | Powt. 5 | Powt. 6 | Powt. 7 | Powt. 8 | Powt. 9 | Powt. 10 |  | Średnia | SD | RSD |  | xi-xśr
2 | 0.0873 | 0.0852 | 0.0813 | 0.0864 | 0.0845 | 0.0859 | 0.0877 | 0.0861 | 0.0895 | 0.0888 |  | 0.08627
4 | 0.1785 | 0.1755 | 0.1695 | 0.1802 | 0.1786 | 0.1777 | 0.1791 | 0.1765 | 0.1799 | 0.1771 |  | 0.17726
6 | 0.2418 | 0.2403 | 0.2385 | 0.2435 | 0.2422 | 0.2499 | 0.2442 | 0.2415 | 0.2388 | 0.25 |  | 0.24307
8 | 0.3013 | 0.3 | 0.3088 | 0.3099 | 0.2956 | 0.3356 | 0.3102 | 0.3055 | 0.3001 | 0.3054 |  | 0.30724
10 | 0.3052 | 0.3048 | 0.3098 | 0.2896 | 0.2965 | 0.3265 | 0.321 | 0.3075 | 0.2955 | 0.2985 |  | 0.30549
12 | 0.4264 | 0.4402 | 0.4098 | 0.4255 | 0.4358 | 0.4255 | 0.4301 | 0.4198 | 0.4232 | 0.4255 |  | 0.42618
Test na wykrycie błędu grubego: Test Q-Dixona
Stężenie As [mg L-1] | x1 | x2 | xn | xn-1 | Q1 | Qn | [5 empty] | 2 | 0.08627
2 | [11 empty] | 4 | 0.17726
4 | Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 9: alfa = 0,05 |  | 6 | 0.24307
6 | [11 empty] | 8 | 0.30724
8 | Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 8: Q kryt = |  | 12 | 0.42618
10 | Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 8: z tablic
12
REGLINP
a | bar: Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 3
Sda | Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 3: SDb
R2 | Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 3: Syx
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Sygnał zmierzony dla CRM [ABS] | 0.226 | 0.231 | 0.242 | 0.255 | 0.26 | 0.232 | 0.247 | 0.249 | 0.225 | 0.222
Stężenie zmierzone dla CRM [mg/L]
Średnia [mg/L]
1. Obliczanie standardowej i względnej niepewności stężenia roztworu podstawowego
Cwz | Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 2: mg L-1
U(Cwz) | Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 2: mg L-1
u(Cwz) | Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 2: mg L-1
Wu(Cwz)
Wu(Cwz)2 | bar: Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 1
2. Standardowa niepewnosc kalibracji
Niepewność modelu kalibracyjnego | Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 3: 1; Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 4: 2; Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 5: 3; Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 6: 4
|  |  | 1/m | 1/n | xpr-xsr | suma.kwadratów(xi-xśr) | 3/4
uint | bar: Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 1
Niepewność przygotowania roztworu roboczego
Wzorzec nr j | Stężenie Ca [mg/L] | rodzaj (pojemność) pipety | Objętość roztworu | U(Vp) sys [%] | U(Vp) sys [µL] | u(Vp) sys [µL] | U(Vp) rand [%] | U(Vp) rand [µL] | u(Vp) rand [µL] | uc(Vp) [µL] | Wuc(Vp) | Vk [mL] | U(Vk) [mL] | u(Vk) | Wu(Vk)
Roboczy | Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 1: 100; Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 2: 0,5 - 5; Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 3: 2500 |  | 25
u(Cwz)rob | bar: Intensywność sygnału Ca [ABS] Powt. 1
Niepewność przygotowania roztworów kalibracyjnych
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Wzorzec nr j | Stężenie Ca [mg/L] | rodzaj (pojemność) pipety | Objętość roztworu | U(Vp) sys [%] | U(Vp) sys [µL] | u(Vp) sys [µL] | U(Vp) rand [%] | U(Vp) rand [µL] | u(Vp) rand [µL] | uc(Vp) [µL] | Wuc(Vp) | Vk [mL] | U(Vk) [mL] | u(Vk) | Wu(Vk) | n | RSD/pierw(n)
1 | 2 | 1: 100-1000; 2: 500; 11: 25
2 | 4 | 1: 100-1000; 2: 1000; 11: 25
3 | 6 | 1: 0,5 - 5; 2: 1500; 11: 25
4 | 8 | 1: 0,5 - 5; 2: 2000; 11: 25
5 | 10 | 1: 0,5 - 5; 2: 2500; 11: 25
6 | 12 | 1: 0,5 - 5; 2: 3000; 11: 25
Suma kwadratów:
u(kal)
3. Standardowa niepewnośc powtarzalności
Średnia [mg/L]
SD [mg/L]
RSD
u(powt)
4. Standardowa niepewność odzysku
Średnie stężenie CRM [mg/L] | SD stężenia CRM [mg/L] | 1: RSD stężenia CRM
C cert [mg/L] | 6.4 | 1: ±; 2: 0.5
%R [%]
R
u(Cobs)
u(Ccert)
[18 empty] | 0 | Pipety
u(R) | [17 empty] | 0 | Kolby
[18 empty] | 0 | Precyzja
[18 empty] | 0 | Roztwór roboczy
5. Całkowita standardowa niepewność oznaczania arsenu
u(kal)
u(powt)
u(R)
WuC
6. Niepewność rozszerzona
U |  | 1: ug L-1; 2: U%; 4: %

## Niepewność-single lab validatio
1. Składowa niepewności związana z efektami systematycznymi
| Wartość referencyjna | U | u | wu(ccert) | Wartość zmierzona w CRM | bias | wbias
| mg L-1 | mg L-1 | mg L-1 | % | mg L-1 | mg L-1 | %
CRM1 | 6.4 | 0.5
wu(bias) |  | %
2. Składowa niepewności związana z efektami przypadkowymi
Srednia [ug L-1] |  | mg L-1
SD [mg L-1] |  | mg L-1
RSD
CV |  | %
u(s) |  | %
3. Całkowita i rozszerzona niepewność stężenia Ca
wu(cAs) |  | %
wU(cAs) |  | %
U(cAs) |  | mg L-1
='Niepewnosc Single Lab'!C21B63/A41*100

## Wyniki do single lab
6.1798
6.0585
6.1777
7.1813
7.3272
7.0872
5.8488
4.999
5.2406
5.6052
6.7522
6.2045
5.7576
6.4928
7.2261
7.3111
8.2961
6.886
7.5218
6.8862
8.3392
6.1351
8.106
7.7284
6.5903
7.1581
6.7544
7.9279
7.7604
5.6776
6.7062
5.9412
5.0654
7.1214
7.151
6.8903
6.3567
7.777
8.3809
5.3242
7.222
6.5187
7.3289
7.7382
5.9217
6.1432
7.179
7.2964
7.024
5.9927
6.5233
6.8036
6.6911
8.0564
7.0678
7.0933
6.3502
7.6013
6.8821
6.6436
7.5139
7.0752
6.8628
8.3044
7.066
7.6406
5.8009
7.0324
6.3181
6.556
7.1517
7.6917
6.6935
6.9163
7.8725
6.383
7.6554
6.8798
5.9625
5.8834
6.9611
6.6233
6.2248
8.5658
7.0742
6.5828
7.8795
6.7102
5.6428
8.3116
7.8502
7.3327
7.7398
7.5266
6.4718
6.3079
7.6402
8.2373
6.3941
6.4704
8.2261
5.6812
7.6471
6.928
5.2377
6.8275
6.7762
5.3469
7.5086
6.6501
6.4506
6.7544
8.1949
4.8978
8.1494
8.2244
7.2377
7.7933
5.8133
6.0333
6.9038
5.8024
6.2375
7.178
5.9824
6.6912
6.1384
7.2114
6.2677
7.4172
6.7764
6.8889
7.0751
6.9583
8.1155
6.9947
7.7539
6.6401
6.8199
4.1942
6.5968
4.7633
6.7675
7.6814
6.5539
7.4702
6.5322
7.2172
6.6843
7.9502
6.3405
7.2028
6.5026
7.4894
6.2803
8.0923
7.1128
5.2162
6.7698
6.3277
8.3675
5.6265
7.5947
7.5436
5.9062
5.5675
7.1569
7.5307
5.8978
7.4124
7.9643
7.1265
6.7312
6.8521
6.8678
6.7161
7.5975
7.4957
6.356
7.4294
7.4706
6.7641
6.6158
7.9029
8.1077
5.6187
5.3541
7.0353
7.3007
7.1413
5.5984
6.4124
7.9259
6.7507
5.934
6.9831
7.4824
6.5415
7.9932
6.1339
6.3823
5.884
7.8976
6.8908
5.9908
5.9317
5.3849
8.0149
6.2743
7.2194
7.2395
7.9634
6.3235
7.0203
7.718
7.6719
5.8458
6.8231
6.6418
8.7861
5.1897
7.4509
7.8831
6.2572
7.88
6.7195
7.6519
6.6383
7.5666
7.5367
7.01
6.5449
6.2359
6.064
8.1027
7.8478
5.7418
4.925
7.7084
6.3184
5.7136
6.7613
7.3172
6.4974
6.7542
6.7096
6.097
6.7304
8.8465
6.2609
5.7348
6.7429
6.5028
6.6111
6.7479
6.3978
6.6444
5.0297
6.9936
6.4892
5.8407
6.2859
6.3664
6.5779
6.7684
7.369
5.6585
6.7945
5.8496
6.6243
6.7688
7.4358
7.7213
8.7335
8.1646
6.5541
7.6344
7.4085
6.3678
6.2377
6.3463
7.1353
6.6517
7.3436
6.7162
7.075
7.3028
6.6125
7.0522
6.796
6.7855
6.1027
7.2305
8.9212
6.5725
6.6453
6.4603
6.6678
7.4906
5.006
7.9613
7.4511
8.1658
4.8178
7.9678
7.0624
7.8011
7.0978
6.1764
5.895
7.4843
6.1782
7.4126
6.306
6.7198
8.655
5.4238
7.6381
5.9271
6.418
6.7407
6.3155
7.9452
5.2719
7.0132
4.947
5.4897
4.9964
7.1249
6.6912
7.7753
5.3007
7.5839
6.9092
6.7668
7.7638
6.2723
7.0563
6.4041
5.5821
8.8504
7.2337
5.7
6.4254
5.0857
7.3358
6.5358
6.2609
6.5742
6.9665
6.5786
7.057
6.6305
7.5745
6.1744
6.9803
5.9401
6.5388
7.164
7.1606
7.3049
5.5807
6.9527
7.9014
7.8612
8.0651
6.8365
8.3674
5.9001
6.117
6.7184
6.6586
6.7212
7.1109
7.6556
6.3432
9.3398
5.6288
6.9089
5.9868
6.6675
6.2769
6.2504
7.1695
6.4988
7.4191
6.0959
6.3184
6.1037
6.9069
6.3981
7.9371
7.8219
6.5167
6.279
6.7839
6.2849
5.6129
7.0741
7.6543
7.628
6.1185
5.9703
7.413
6.8094
8.2169
7.3873
7.4892
7.1341
6.9245
7.8949
6.3351
7.3087
7.4986
5.6106
5.5097
5.5174
8.2866
6.2865
7.0193
7.4122
7.1522
6.4958
6.6016
6.2666
5.6331
7.9724
5.4877
7.4882
5.5912
6.8797
6.8444
6.8921
7.3454
7.5059
6.5277
6.2922
6.1816
7.2855
8.3446
6.9831
4.4547
5.9583
6.5837
7.97
6.4169
5.7831
6.9975
6.1638
6.8695
6.0444
7.0759
6.1347
7.5908
6.8099
6.7157
6.0618
6.3286
6.5505
7.2276
5.5521
5.3758
7.626
6.558
7.0523
7.182
7.6517
6.3697
7.3468
6.452
6.2935
6.8903
6.1034
5.86
7.73
7.87
6.0874
4.7706
8.0972
7.5583
8.0541
6.8044
6.1898
6.3028
7.2541
5.8789
6.9625
5.9806
7.4164
7.3428
6.9338
8.2828
7.2321
6.518
6.4429
6.7426
6.9402
6.9022
8.3729
7.6627
7.0529
6.2436
6.3288
5.5434
6.5997
6.2469
7.6371
7.1468
6.4661
6.8393
7.0534
5.6366
6.0748
6.9042
6.894
5.8669
6.7677
6.2255
6.7022
6.3585
7.5392
6.2013
6.7839
7.1947
6.0892
4.9602
6.5742
6.5606
8.3498
7.3507
6.3572
7.7149
6.2596
6.6208
7.1837
8.1038
6.6282
8.2574
6.5607
6.8224
8.5435
6.3547
6.5525
7.0767
7.3302
6.8005
5.742
5.7353
6.0441
6.6153
7.0112
6.7156
6.692
6.9416
6.2203
6.3216
5.7523
6.4504
6.2425
6.489
6.917
8.0153
7.3869
7.3187
5.2883
5.8045
7.7907
6.8562
7.798
5.2981
6.6994
7.6431
6.7634
7.2542
7.8991
7.5714
7.3707
6.7029
7.3625
7.4398
8.3838
6.6847
8.4676
7.5229
6.9002
7.6238
6.5654
6.4694
7.1318
6.913
5.7285
5.1956
6.291
6.5451
7.3741
6.4647
6.9206
6.0903
6.5415
5.7061
6.3058
7.0651
6.2382
6.611
6.6227
7.6689
6.9144
8.4475
6.8487
6.5251
7.849
7.663
5.8515
6.2197
5.9825
6.0269
6.3824
7.0649
6.1949
6.7606
8.033
6.5816
7.1223
6.9162
7.1708
6.9655
8.3616
6.2365
6.7135
6.6283
7.9092
7.5875
7.2084
5.7579
6.5427
6.2941
6.7492
6.2368
6.7494
6.1235
6.8833
6.3172
5.3173
6.849
8.2739
6.7873
6.8175
5.7699
6.1965
7.7923
7.2279
6.7869
6.5059
6.9652
6.7922
7.5706
7.4433
6.3298
6.8358
7.4118
5.9221
7.0112
6.3793
7.5503
5.7655
5.7705
6.7065
6.8338
7.2272
7.778
6.3714
7.1921
7.2275
6.7518
6.7054
6.4028
6.457
6.7179
5.9933
7.4678
7.1582
6.7686
7.9788
6.1144
6.0682
7.2375
6.9333
6.9441
6.4738
8.3495
7.8205
5.6218
5.6676
6.9895
6.9726
7.4124
7.4844
7.5896
6.7041
6.2937
7.0651
6.3595
6.412
7.7932
7.3371
6.4934
5.7898
5.2429
5.8602
7.0747
6.5837
6.5723
5.1725
7.2801
6.2299
7.2114
7.0559
7.1629
6.6614
6.5467
5.6618
7.8156
7.7503
7.4953
6.0923
6.9246
6.6413
6.1762
7.5064
7.0542
7.881
5.5783
7.9381
7.407
5.6513
7.0983
7.1666
6.2112
6.0137
6.2966
5.2073
9.2562
5.9892
7.5049
6.9848
6.2794
7.4298
7.8732
5.4902
7.3157
7.7382
7.6756
5.7558
6.6881
6.7428
6.6565
6.0783
7.0218
6.759
6.3075
8.0909
6.925
6.0882
6.2114
7.6571
6.1262
6.8771
8.1906
6.8657
7.0032
7.7845
5.4724
7.463
6.2794
8.0659
6.1652
7.3148
6.7123
6.1235
6.2812
6.5589
6.9086
5.9425
7.715
6.3319
6.5074
7.53
6.3517
6.3428
7.085
6.0942
6.1745
6.9375
8.0968
5.5869
7.0101
6.9084
6.5734
5.8041
6.8405
6.9028
7.4276
7.4039
6.3806
7.9201
7.6994
8.5151
5.2698
7.6739
7.9358
7.8304
8.4743
7.1027
7.3271
5.4612
8.0611
8.2495
7.3111
6.5051
7.2699
6.5989
7.0992
7.7036
6.4081
7.0639
6.8231
8.0858
6.7732
5.913
7.7488
6.6811
6.8748
6.9035
5.9476
6.6385
8.4471
7.5625
6.6402
7.7377
7.2675
6.7982
6.5605
6.7692
7.3346
7.0757
7.4776
6.5737
6.8744
5.7096
6.4572
7.4894
6.5407
5.8205
5.422
7.1433
6.8721
6.8043
6.9186
7.7779
6.9609
7.1497
6.9632
5.9062
5.5624
8.6337
7.8669
7.7486
5.9796
5.3421
7.1923
6.61
7.56
7.0338
5.6357
5.9465
6.9116
7.0576
6.6413
5.5009
6.6111
6.5321
7.202
6.5278
7.4792
8.3445
8.3891
7.0108
7.0646
7.5679
8.2474
6.714
7.5651
6.6893
6.4234
6.9125
7.2619
7.2119
6.6476
6.2319
7.1362
6.2475
7.0267
6.7623
6.8399
5.9249
6.0111
6.9871
7.0297
7.5195
6.2036
6.8894
6.9466
6.5414
6.6924
6.5377
6.478
7.1801
7.3335
5.3651
7.0654
6.1562
7.0386
6.2095
7.3834
6.4157
7.6284
6.8183
7.9108
7.1528
7.8696
6.5565
6.1971
8.4768
7.9993
6.1791
6.9247
7.3263
6.9816
7.4367
8.1337
6.3667
5.9581
6.5714
6.2102
6.2381
6.8746
6.4596
6.2786
7.5642
8.1667
7.2739
7.8887
6.9616
5.451
7.57
6.2196
6.6796
7.0908
5.5004
6.1878
6.9196
8.7087
6.7836
6.4333
7.3105
7.2317
8.169
6.8296
7.6245
7.1488
5.8533
5.8952
6.3141
7.4008
6.4365
7.0488
7.817
7.1224
7.256
7.9024
7.7579
7.3905
6.7207
6.2177
5.8313
7.822
8.7279
7.6911
6.3697
5.645
6.979
7.0249
5.5412
7.1781
6.0191
6.8363
6.1502
6.2989
5.8121
6.2668
6.9165
6.722
7.9377
8.0755
6.0714
6.2644
7.4119
8.1918
6.1076
6.1473
7.5275
7.3038
7.4679
6.2551
5.9119
7.0911
5.9996
6.6135
6.505
6.0789
6.563
6.9074
6.6189
7.2043
7.2352
9.0797
6.3815
5.4601
6.7995
6.674
7.3716
8.0579
6.4218
6.5898
6.3258
7.4287
7.0536
6.3372
6.2598
5.8357
6.4705
5.8801
9.1687
7.8846
6.3174
5.9965
6.1772
6.1392
7.8745
7.5304
6.8084
6.9328
7.9831
5.0942
6.3164
6.144
6.3428
6.7972
6.1011
7.5124
5.7209
7.2702
6.4495
7.5115
7.5886
5.3358
6.7527
7.3432
9.2445
7.6076
5.9215
6.7286
6.974
7.0217
5.9318
6.8546
7.8509
7.7423
7.1657
7.6117
6.2529
7.5138
6.7238
6.1616
7.0494
6.6269
5.8756
7.1035
6.3394
7.68
5.999
6.3668
7.2732
5.0939
5.6867
5.8787
6.3995
7.8873
7.6044
6.0242
6.0666
5.3235
5.8617
8.2805
6.1439
5.574
8.0475
6.8489
8.2271
6.8039
5.9807
7.2327
7.1844
8.0703
6.1793
6.971
7.736
7.2294
5.9627
7.8955
4.281
6.4877
7.1497
5.4411
6.8132
7.1015
7.0716
8.0333
8.0657
6.517
6.5834
6.1818
6.8305
7.2246
7.6542
7.0405
7.6644
6.3863
5.5874
7.1679
5.5386
6.0738
5.9532
7.3164
7.3234
8.4596
6.0935
7.6503
6.8956
6.4601
5.7783
6.7534
8.2624
7.488
5.0268
5.6266
7.1789
5.974
6.3488
7.4959
7.049
6.1784
6.2035
6.1617
6.1138
6.7921
6.4352
8.088
7.3471
6.7721
6.6041
6.9384
7.3332
5.8897
7.2795
6.3179
5.4103
4.0444
6.2622
8.3123
7.3673
8.8828
6.8914
7.0082
7.2239
8.1098
6.5065
7.5289
5.7507
5.0535
7.4188
5.2717
7.2698
7.3732
7.0272
6.378
6.1348
5.5092
6.4216
6.4309
4.9536
7.9445
5.8341
7.4016
6.8385
7.5094
6.3337
6.5714
7.617
6.8505
5.4804
5.3254
7.559
7.1881
6.9883
7.2206
5.8357
6.9139
7.7073
6.595
7.8349
7.8423
7.0774
6.6517
7.383
8.0269
5.7645
6.1277
7.1895
7.658
8.2895
6.5462
7.3628
6.3518
6.67
5.6157
7.0292
5.8121
7.3313
7.9803
5.5793
5.4417
7.7373
7.348
5.5124
7.5378
6.3496
7.6464
8.1016
6.8127
5.9609
6.7848
6.7071
8.155
7.1521
6.2503
6.787
7.1767
6.4964
5.5632
8.0266
7.4574
6.6214
5.0641
5.8529
6.9407
8.1993
6.064
6.09
7.1397
6.9191
6.0819
6.176
7.9614
8.74
6.0881
5.9026
6.8752
7.6465
5.2435
7.1832
6.491
7.6807
6.6885
5.7704
7.0278
6.5963
6.8805
7.7633
8.0734
7.1635
5.7782
7.5854
7.3814
5.7941
6.6142
7.1024
7.2817
7.7632
5.8412
7.5662
6.1745
5.9926
7.0053
6.5161
6.6029
4.7495
7.0581
5.4255
6.863
7.1907
6.026
6.4761
6.9713
6.312
6.1899
7.8603
7.1595
6.5695
7.1586
7.5154
8.112
6.934
7.0683
6.6311
7.8715
6.2584
8.3522
5.2017
5.1862
5.9178
6.9618
5.2684
6.1951
6.6966
7.3291
7.3346
6.7156
6.6729
7.9496
7.4833
8.0632
6.4593
7.4033
7.1309
7.6003
6.3648
7.0533
7.2353
7.5201
7.0904
6.9247
7.1603
6.3958
7.2482
6.7034
6.1012
5.9302
6.6878
7.7679
7.5621
7.7977
4.9556
7.192
7.5598
6.2401
7.0485
6.1442
7.7975
6.8658
8.8747
6.2131
7.4311
7.0449
7.6994
5.9388
7.8032
7.4806
7.284
7.5391
8.513
7.6396
7.675
6.2576
7.0552
6.3564
6.6164
7.6277
5.2415
6.9139
6.7644
6.3235
6.0284
5.9101
6.5959
7.3411
7.3504
6.3407
6.8715
7.1849
7.3765
6.4214
7.8782
7.8084
6.4071
5.4056
7.2373
6.0498
8.0237
7.9208
5.7584
5.8566
6.0818
6.0136
6.6781
6.7817
6.1571
5.5862
5.6079
7.4945
6.4917
6.5434
7.0923
7.6079
7.7001
6.6902
7.0318
7.452
4.7025
6.7691
6.9613
5.4776
6.2232
5.5951
8.6146
6.8087
6.1088
6.2931
7.0272
6.9903
7.3544
5.9844
6.7186
5.8202
6.3689
6.794
6.0399
6.0003
7.2984
7.1867
8.2776
7.1929
7.2907
6.8993
6.1428
5.8688
7.2923
7.5828
6.8074
7.5798
6.5112
6.4489
6.2903
6.3319
4.6524
6.4284
5.5374
6.074
6.8011
6.6724
5.6221
7.396
6.7976
6.7254
6.9265
5.8244
7.4405
6.6358
8.3591
7.3033
6.123
7.1798
7.625
6.9677
8.1307
6.585
6.8304
7.0494
5.281
6.3717
8.1146
5.216
6.1609
6.4116
8.8519
7.0709
6.2393
7.2644
7.2994
7.612
6.9957
7.8458
7.0328
6.4584
6.0443
7.162
7.6749
8.8702
5.6839
7.043
7.5872
6.9547
6.1318
8.7196
6.3373
8.3598
5.6172
7.1851
6.1251
6.1638
6.3699
6.5401
5.5785
5.3381
7.1078
6.6146
8.9118
5.1221
6.9525
8.5773
5.1405
6.6347
6.2023
7.9352
7.7095
6.729
6.1496
7.4078
6.6633
7.0142
6.4833
5.7891
5.9489
7.5998
7.215
5.9641
6.7935
8.2652
5.5727
7.84
8.0493
7.6358
6.6247
6.7874
7.1531
6.3236
6.3743
6.9794
6.5553
6.6362
7.3413
6.9302
7.0862
5.9919
7.8452
6.3474
6.3909
7.9959
6.8785
7.7335
7.6666
7.5851
6.4238
7.6571
7.6566
6.7394
7.7324
6.2211
6.6419
6.6196
6.5561
5.8441
8.0211
7.2196
5.5007
7.9704
8.3417
6.3135
6.2825
7.0676
7.173
6.7195
7.2857
7.0743
6.9496
6.4859
5.7516
7.0158
7.3448
6.4353
6.937
6.9271
7.8428
6.8729
6.152
7.9218
6.4518
6.2796
7.1569
6.3031
7.2432
7.4266
6.7484
5.4528
6.1283
6.2385
7.7198
6.8679
5.454
6.0512
7.5095
7.246
6.2406
6.371
6.6028
7.3392
6.4233
7.8467
6.2789
6.3674
7.5007
7.4261
6.8286
5.8217
7.2427
6.0254
6.7552
7.0774
6.7521
7.1868
7.7006
6.8552
6.8931
7.2541
6.8338
7.6299
7.3864
6.4521
7.8381
7.8362
7.0335
6.6229
7.0973
7.1158
6.5594
6.333
7.0045
6.0678
7.296
5.759
5.7835
6.8561
7.2863
6.4973
6.4586
6.9019
8.5565
6.9934
6.9673
6.0486
6.4819
7.3959
7.7494
7.4042
6.4224
8.2046
6.2799
6.2746
6.6513
7.0491
6.6388
6.7414
5.0394
6.1342
8.1295
6.5094
5.9926
7.164
5.8709
6.6396
5.2396
8.1101
6.0957
7.94
7.7905
6.6801
7.4694
7.3581
6.3424
7.6689
7.823
6.191
7.4539
8.3632
7.8621
6.3635
7.9579
6.8846
7.9015
7.2666
7.0992
6.8519
6.5231
5.8879
7.4822
6.5919
6.3105
8.5017
6.8365
6.6895
7.4131
7.1694
6.3225
5.8571
6.5222
6.3263
6.2178
5.4688
6.911
6.6287
7.3498
6.9323
6.4726
6.1392
5.404
6.5963
5.8229
7.2407
6.5225
5.6959
7.2835
5.6825
7.304
6.9354
7.6123
6.4122
6.6875
6.8878
6.6373
6.0465
8.9937
7.1912
7.0402
6.6348
7.1977
7.2847
7.4477
6.1525
6.4884
7.4513
6.6677
5.5861
6.7344
6.834
6.7905
7.3712
6.6351
6.7617
7.3448
7.4463
7.538
8.1388
7.5147
6.2693
8.1638
7.767
7.6227
6.6006
6.3346
8.0301
8.5599
7.0562
6.2748
6.1138
7.6827
5.2417
7.1766
7.6629
5.9374
7.7608
6.6061
7.5488
7.4733
6.525
7.044
6.5819
7.2581
7.5224
8.405
7.6113
5.727
6.4972
7.0793
6.6753
6.4652
5.982
6.6987
7.1436
7.7784
6.7032
5.8923
6.8632
6.2048
6.9165
8.7615
7.227
6.947
6.2254
6.3668
6.1177
5.8694
7.3503
6.5762
5.7456
7.4578
1
1
6
9
10
10
5
10
5
5
-3.2
13
9
8
4
3
2
8
16
4
12
3
10
0.1
9